	           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο : 234444

Φαξ: 212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: BE

ΜΑΘΗΜΑ: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
1. Στην πινακίδα ενός ηλεκτροκινητήρα αναγράφονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 32HP, 400V, με συνφ=0,746 και απόδοση 80%. Προκειμένου να επιλέξετε τη διατομή του καλωδίου τροφοδότησης, ζητείται να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που περνά ανά φάση. 
      Δίδεται ότι:  1HP=0,746KW                                                                                                           (10 Μονάδες)
2. Αναφέρετε ονομαστικά 4 Διεθνής Κανονισμούς.                                                                      (10 Μονάδες)

3. Αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο συμβολισμός για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών και υλικών, υποδηλώνοντας τις μέγιστες τιμές που μπορούν να πάρουν.       (10 Μονάδες)
4. Αναφέρετε το σύμβολο και το συντελεστή σε 3 Πολλαπλάσιων και σε 3 Υποπολλαπλάσια μονάδων.

                                                                                                                                                            (10 Μονάδες)

5. Ποιό ήταν το αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε ο Edison και με ποιο ήταν πιο στενά συνδεδεμένος.                                                                                                                                 (10 Μονάδες)

6. Τί ορίζεται ως Αγωγός και τί ως Καλώδιο.                                                                                  (10 Μονάδες)

7. Αναφέρετε το χρωματισμό και την διάκριση που έχουν οι αγωγοί ενός τριφασικού καλωδίου εσωτερικών εγκαταστάσεων.                                                                                                        (10 Μονάδες)
8. Αναφέρετε 5 τυποποιημένες διατομές αγωγών.                                                                       (10 Μονάδες)

9. Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση των αγωγών ενός καλωδίου.

                                                                                                                                                            (10 Μονάδες)
10. Αναφέρεται τα πιο σημαντικά φορτία που μπορούν να συνδεθούν σε μια Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, προσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση τη μικρότερη αποδεκτή διατομή καλωδίου σύνδεσης αυτών.                                                                                                                             (10 Μονάδες)                                                                                                                                                  


ΟΔΗΓΙΕΣ :                    ( ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ   30 min)
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

	           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο : 234444

Φαξ: 212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: BE

ΜΑΘΗΜΑ: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

1. Στην πινακίδα ενός ηλεκτροκινητήρα αναγράφονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 36HP, 400V, με συνφ=0,9 και απόδοση 74,6%. Προκειμένου να επιλέξετε τη διατομή του καλωδίου τροφοδότησης, ζητείται να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που περνά ανά φάση. 
      Δίδεται ότι:  1HP=0,746KW                                                                                                           (10 Μονάδες)
2. Ποιά η διαφορά του Κ.Ε.Η.Ε. έναντι του ΕΛ.Ο.Τ..                                                                      (10 Μονάδες)

3. Αναφέρετε 5 Βασικά Ηλεκτρολογικά μεγέθη προσδιορίζοντας το συμβολισμό και την μονάδα μέτρησης τους.                                                                                                                                 (10 Μονάδες)

4. Σχεδιάστε ένα τριφασικό δίκτυο καθορίζοντας την σχέση μεταξύ της πολικής και της φασικής τάσης, υποδεικνύοντας στα σημεία που μπορεί να μετρηθεί.                                                            (10 Μονάδες)

5. Ποιός είναι ο ρόλος των αγωγών. Αναφέρετε τα είδη των αγωγών.                                     (10 Μονάδες)

6. Τί ονομάζεται Ονομαστική τάση και Τάση λειτουργίας ενός καλωδίου.                              (10 Μονάδες)

7. Αναφέρετε 4 πιο συνηθισμένους τύπους καλωδίων που χρησιμοποιούνται στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.                                                                                                                                 (10 Μονάδες)

8. Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα ρεύματος ενός αγωγού Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

                                                                                                                                                                  (10 Μονάδες)                                                                      

9. Τί συμβαίνει όταν υπερβούμε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ενός αγωγού.                 (10 Μονάδες)

10. Ποιά μαθηματική σχέση συνδέει τη διατομή (S) ενός αγωγού με την διάμετρο του (d).  (10 Μονάδες)


ΟΔΗΓΙΕΣ :                    ( ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ   30 min)
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................




















































_984402141.doc
�



�
















