	           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες: Αρχοντάκης Κων/νος
Τηλέφωνο : 2810/234444

Φαξ: 2810/212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        /        /  2016 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: ΒΜ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.  


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

ΘΕΜΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ / 1° Test 30min
Δίδεται το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα Α:
[image: image2.emf] 

R 10   R 11   R 9  

R 7  

R 8  

R 4  

R 3  

R 1  

R 5  

R 6  

R 2  

R o  

Όπου:

[image: image3.emf] 

R 10   R 11   R 9  

R 6  

R 8  

R 4  

R 2  

R 1  

R 5  

R 7  

R 3  

R o  

[image: image4.emf] 

I o  

+   +  

+   +  

Ε  

Δ   Γ  

B   A  

U 1  

R 4  

R 2  

R 1  

R 3  

U 2   U 3   U 4  

[image: image5.emf] 

Ε  

+      +  

I o  

+   +  

Δ   Γ  

B   A  

U 1  

R 4  

R 3  

R 1  

R 2  

U 2   U 3   U 4  

R1=6Ω
R2=3Ω
R3=10Ω
R4=6Ω
R5=10Ω
R6=5Ω
R7=10Ω
R8=3Ω
R9=0,5Ω
R10=1,2Ω

R11=1,3Ω

Ζητείται: Η ολική αντίσταση Ro.

Λύση:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

[image: image6.emf] 

+  

U  

R y   R x  

Όταν  R x   =  R y   τότε   ισχύει:   U R x   =  U R y   =   U /2 &  I R x   =  I R y   =   I  

I  


	           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες: Αρχοντάκης Κων/νος
Τηλέφωνο : 2810/234444

Φαξ: 2810/212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        /        /  2016 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: ΒΜ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.  


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

ΘΕΜΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ / 1° Test 30min
Δίδεται το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα Β:

[image: image7.emf] 

+  

U  

R y   R x  

Όταν  R x   =  R y   τότε   ισχύει:   U R x   =  U R y   =   U /2 &  I R x   =  I R y   =   I  

I  

Όπου:
[image: image8.emf]R1=7Ω
R2=5Ω
R3=6Ω
R4=4Ω
R5=6Ω
R6=3Ω
R7=8Ω
R8=10Ω
R9=10Ω
R10=20Ω

R11=12Ω

Ζητείται: Η ολική αντίσταση Ro.

Λύση:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


	           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες: Αρχοντάκης Κων/νος 
Τηλέφωνο: 2810/234444

Φαξ: 2810/212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        /        /  2016 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: ΒΜ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.  


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ / 30min
Δίδεται το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα Α:
Όπου: R1=10Ω,     R2=15Ω,    R3=6Ω, R4=6Ω  και   U1=100V,  U2= 150V,   U3= 50V,   U4= 200V

Ζητείται για το κύκλωμα: 

1. Η ολική αντίσταση RΑΒ
2. Η ολική τάση UΑΒ 

3. Το ολικό ρεύμα Ιο
4. Η ολική ισχύς Po
5. Η ολική ενέργεια Eo που θα καταναλωθεί σε χρόνο t=2h
6. Το επιμέρους ρεύμα (ΙR4) που διαρρέει την αντίσταση R4  

7. Η επιμέρους ισχύς (PR4) που καταναλώνει η αντίσταση R4
8. Η πτώση τάσης (UR3) στα άκρα της αντίστασης R3
9. Το επιμέρους ρεύμα (ΙR3) που διαρρέει την αντίσταση R3  
10. Η επιμέρους ισχύς (PR1) που καταναλώνει η αντίσταση R1
Λύση:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


	           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες: Αρχοντάκης Κων/νος
Τηλέφωνο: 2810/234444

Φαξ: 2810/212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        /        /  2016 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: ΒΜ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.  


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ / 30min
Δίδεται το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα Β:
Όπου: R1=3Ω,     R2=3Ω,    R3=3Ω, R4=2Ω  και   U1=50V,  U2= 150V,   U3= 200V,   U4= 100V

Ζητείται για το κύκλωμα: 

1. Η ολική αντίσταση RΑΒ
2. Η ολική τάση UΑΒ 

3. Το ολικό ρεύμα Ιο
4. Η ολική ισχύς Po
5. Η ολική ενέργεια Eo που θα καταναλωθεί σε χρόνο t=3h
6. Το επιμέρους ρεύμα (ΙR4) που διαρρέει την αντίσταση R4  

7. Η επιμέρους ισχύς (PR4) που καταναλώνει η αντίσταση R4

8. Η πτώση τάσης (UR1) στα άκρα της αντίστασης R1
9. Το επιμέρους ρεύμα (ΙR1) που διαρρέει την αντίσταση R1  
10. Η επιμέρους ισχύς (PR3) που καταναλώνει η αντίσταση R3
Λύση:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


	           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες: Αρχοντάκης Κων/νος
Τηλέφωνο : 2810/234444

Φαξ: 2810/212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        /        /  2017 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: ΒΜ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.  


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ / 1° Test 30min
1. Να σχεδιαστεί μια διάταξη για την παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς επίσης και η γραφική παράσταση που προκύπτει από την λειτουργία αυτού του κυκλώματος, έχοντας στη διάθεσή σας 2 πηγές συνεχούς τάσης U, μία αντίσταση R, και ένα μεταγωγικό διακόπτη 2 θέσεων.



2. Αν η εναλλαγή του παραπάνω κυκλώματος γίνεται κάθε 0,1sec στην μια θέση και 0,1sec στην άλλη, (δηλαδή, η περίοδος είναι Τ=0,2sec), ποιά είναι η συχνότητα ρεύματος του κυκλώματος.
_____________________________________________________________________________________
3. Ποιά είναι η τιμή της πολικής τάσης ενός τριφασικού δικτύου Uπ, όταν η φασική τάση είναι Uφ=100V.
_____________________________________________________________________________________

4. Να σχεδιαστεί μια σχηματική παράσταση ενός ηλεκτρομαγνήτη, 

καθορίζοντας και το Μαγνητικό πεδίο.
5. Ποιά τα βασικά εξαρτήματα ενός Ηλεκτρονόμου.

    α. ___________________________________          β. _____________________________________
    γ. ___________________________________          δ. _____________________________________

Δίδεται για τους υπολογισμούς οι τιμές των μεγεθών: √2 = 1,41 και √3 = 1,73  

_____________________________________________________________________________________


Τα θέματα είναι ισοδύναμα.
	           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες: Αρχοντάκης Κων/νος
Τηλέφωνο : 2810/234444

Φαξ: 2810/212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        /        /  2017 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: ΒΜ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.  


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

B. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ / 1° Test 30min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση ενός εναλλασσομένου ρεύματος, που απεικονίζεται στην οθόνη ενός παλμογράφου, καθορίζοντας - υπολογίζοντας το μέγιστο πλάτος της κυματομορφής Um, όταν η Ενεργός τιμή της τάσης είναι Uεν=10V. (Δίδεται κλίμακα 3,5V/div).
_____________________________________________________

2. Ποιά είναι η τιμή της σύνθετης αντίστασης Z, μιας κλιματιστικής συσκευής που συνδέεται σε δίκτυο όπου η τάσης είναι Uεν=100V και διαρρέεται από ρεύμα I=10Α.

_____________________________________________________________________________________

3. Ποιά είναι η ισχύς ενός τριφασικού κινητήρα με συντελεστή ισχύος συνφ=0,5 που συνδέεται σε δίκτυο Uπ=100V, ενώ από κάθε αγωγό περνά ρεύμα Ιπ=2A.

_____________________________________________________________________________________

4.  Ποιά τα βασικά στοιχεία που αποτελείται ένας πυκνωτής, καθώς επίσης να δώσετε τον τύπο που ορίζει την χωρητικότητα και την μονάδα μέτρησης του.

α. ____________________________________________________

β. ____________________________________________________

γ. ____________________________________________________

5. Στον σχεδιασμένο ευθύγραμμο αγωγό, 

σχεδιάστε καθορίζοντας το Μαγνητικό πεδίο γύρο από αυτόν.  

Δίδεται για τους υπολογισμούς οι τιμές των μεγεθών: √2 = 1,41 και √3 = 1,73  

_____________________________________________________________________________________


Τα θέματα είναι ισοδύναμα.
	           
[image: image1.wmf] 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες: Αρχοντάκης Κων/νος
Τηλέφωνο : 2810/234444

Φαξ: 2810/212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        /        /  2017 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: ΒΜ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.  


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ / 2° Test 30min
1.Να σχεδιαστεί ένα μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, όπου θα φαίνεται η ο μετρητής Ηλεκτρικής ενέργειας και ένας πίνακας που θα τροφοδοτεί μία ηλεκτρική μηχανή, μία ηλεκτρική κουζίνα, ένα θερμοσίφωνα, ένα φωτιστικό σημείο με το διακόπτη του και τέλος ένα ρευματοδότη. 

2. Ανάλογα με ποιό τύπο διακρίνονται οι ρευματοδότες - ρευματολήπτες. 

                                                                            Αναφέρεται δίπλα και 1 ζεύγος παραδείγματος.

    α. ________________________________________________________________________________

    β. ________________________________________________________________________________

    γ. ________________________________________________________________________________

    δ. ________________________________________________________________________________

    ε. ________________________________________________________________________________

3. Τα όρια επικινδυνότητας της Τάσης είναι: _______________ και της Έντασης είναι: ______________, 
                                              ...  όταν η Αντίσταση του ανθρώπινου σώματος είναι: ______________.
4. Αναφέρετε ονομαστικά, προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της ηλεκτροπληξίας.

    α. ________________________________________________________________________________

    β. ________________________________________________________________________________

    γ. ________________________________________________________________________________

    δ. ________________________________________________________________________________

    ε. ________________________________________________________________________________

    στ. _______________________________________________________________________________

5. Συμπληρώστε το παρακάτω διάγραμμα μιας Ηλεκτρικής μηχανής, έτσι ώστε να περιγράφει την μετατροπή της ενέργεια που επιτυγχάνεται, καθορίζοντας και την λειτουργία αυτής.  




6. Ορίστε την Αρχή λειτουργία του εναλλακτήρα με ένα σχήμα, δίνοντας και την αντίστοιχη σχέση.

                                                                                                                                                            .                                ________________________________________                                                          


Τα θέματα είναι ισοδύναμα.

	           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307 
Πληροφορίες: Αρχοντάκης Κων/νος
Τηλέφωνο : 2810/234444

Φαξ: 2810/212555 

Email: mail@6tee-irakl.ira.sch.gr 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        /        /  2017 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: ΒΜ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 

1. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.  


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ___________________________________________________

B. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ / 2° Test 30min
1. Ανάλογα με ποιό τύπο διακρίνονται οι αγωγοί. Αναφέρεται δίπλα και 1 ζεύγος παραδείγματος.

    α. ________________________________________________________________________________

    β. ________________________________________________________________________________

    γ. ________________________________________________________________________________

    δ. ________________________________________________________________________________

    ε. ________________________________________________________________________________

    στ. _______________________________________________________________________________

    ζ. ________________________________________________________________________________

2. Ποιά είναι τα είδη των διακοπτών πινάκων. Καθορίστε επίσης τη χρήση καθενός.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Ορίστε την Αρχή λειτουργία του κινητήρα με ένα σχήμα, δίνοντας και την αντίστοιχη σχέση.


                                                                                                                                                            .                                ________________________________________                                                          

4. Ποιά η σχέση που καθορίζει - εξαρτάται η ταχύτητα ενός σύγχρονου κινητήρα.

5. Καθορίστε την αρχή λειτουργίας ενός μετασχηματιστή σχεδιάζοντας αντίστοιχα το παρακάτω σχήμα, γράφοντας και τον λόγο μετασχηματισμού.



                                                                                Κ = 

6. Σχεδιάστε την διάταξη των διόδων ώστε να επιτευχθεί πλήρης ανόρθωση μιας ημιτονοειδής - εναλλασσόμενης τάσης. Επίσης, να σχεδιαστούν οι αντίστοιχες κυματομορφές της εισόδου και της εξόδου της γέφυρας.


                                                                                  UA       

           Μ/Σ              


                                                                                                                                           t
                    UA                                     UB           R
                                                              
                                                       


                                                                                 UB
                                                                                 

                                                                                                                                                 t

Τα θέματα είναι ισοδύναμα.












































































�





Α





Δ





Γ





Γ





�





Α









































�





Γ





�





Α





�





Α





Γ





�








_1551468155.doc
[image: image1.png]





�












_984402141.doc
�



�
















