ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Γνωστικά Αντικείμενα που θα καλυφθούν στο χώρο εργασίας ανά μαθησιακό πεδίο

| 1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | - Παρουσίαση των υποχρεώσεων του μαθητευόμενου. - Υπογραφή σύμβασης εργασίας και περιεχομένου εκπαίδευσης. - Παρουσίαση της δομής της εταιρείας. |
| --- | --- |
| 2. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ | - Ενημέρωση για κανόνες και συστάσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Τήρησή τους. - Τήρηση των κανονισμών και της καλής πρακτικής κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών. |
| 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | - Να επικοινωνεί με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα με το συνεργείο και με τον πελάτη. - Να αντιλαμβάνεται και να χρησιμοποιεί οικονομικά παραστατικά και στοιχεία. - Χρήση εμπορικών καταλόγων και τεχνικών εγχειριδίων. - Αναζήτηση τεχνικών πληροφοριών για υλικά και μηχανές σε καταλόγους. - Υλοποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βάσει σχεδίου. - Ενημέρωση ηλεκτρολογικού σχεδίου. |
| 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | - Πιστή τήρηση διαδικασιών κατά την εκτέλεση έργου. - Να φτιάχνει οδεύσεις και να περνά καλώδια - ισχυρών ρευμάτων - ασθενών ρευμάτων - δεδομένων (data) - Εγκατάσταση φωτισμού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος και αυτοματισμού, σύμφωνα με σχέδια και προδιαγραφές. - Τοποθέτηση πίνακα. - Καλωδίωση πίνακα. - Εγκατάσταση εφαρμογών δομημένης καλωδίωσης - Να επιλέγει και να εγκαθιστά διατάξεις προστασίας. - Εγκατάσταση γειώσεων. - Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας. |
| 5. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ | - Ορθή εκτέλεση ηλεκτρικών μετρήσεων και ερμηνεία. - Πραγματοποίηση ελέγχων σε ηλ. εγκατάσταση. Έλεγχος γειώσεων. - Να είναι ικανός για ασφαλείς χειρισμούς σε πίνακες (Χ.Τ., control) και καταγραφή των αποτελεσμάτων για εντοπισμό των βλαβών. - Να επισκευάζει απλές βλάβες. - Συμπλήρωση εντύπων. |
| 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ | Ως βοηθός να εγκαθιστά και να συντηρεί UPS και φωτοβολταϊκά συστήματα |